- OBJETIVO

Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas que operen en la organización, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y así prevenir, mitigar y controlar los impactos que se causen para el medio ambiente y riesgos generados por la operación en la seguridad y salud del personal que los opere.

- ALCANCE

Aplica a todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas de la empresa XXXXXXXXXXXXXX.

- DEFINICIONES

Eliminación: Dar disposición final o de baja al equipo, máquina o  herramienta, ya que cuenta con condiciones anormales que no pueden ser reparadas de igual manera si este  cumplió su vida útil.

Herramientas manual o de mano: utensilio generalmente metálico de acero, de madera o de goma, que se utilizan para ejecutar de manera más apropiada, sencilla y con el uso de menor energía, tareas constructivas o de reparación que sólo con un alto grado de dificultad y esfuerzo se podrían hacer sin ellas, ejemplo: alicate, destornillador, tijera, entre otros.

Hoja de vida de Equipo: En ella se contiene la recopilación histórica de los trabajos realizados en los equipos, y sirve de puente entre la acción del mantenimiento y el diagnostico o análisis de fallas.

Mantenimiento: Es el conjunto de acciones, operaciones y actitudes tendientes a mantener o restablecer un bien a un estado especifico que le permita asegurar un servicio determinado.

Mantenimiento Correctivo: Mantenimiento efectuado después de una falla.

Mantenimiento preventivo: Es el mantenimiento que se realiza a las instalaciones, máquinas,  equipos y herramientas en forma planificada y programada anticipadamente, con base en inspecciones periódicas y debidamente establecidas según la naturaleza  de las instalaciones,  máquina, equipo o  herramienta,  y encaminada a descubrir posibles defectos que puedan ocasionar paradas intempestivas de los equipos o daños mayores que afecten la vida útil de los equipos.

Reposición: Consiste en reemplazar la máquina, equipo o herramienta con otro igual o de similares características.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente: Autoriza el mantenimiento de las  instalaciones, máquinas, equipos y herramientas que así lo requiera, autoriza la reposición de las mismas  que se encuentre deteriorada. Asegura los recursos necesarios  para asegurar el cumplimiento del 100% del presente programa.

Responsable SG-SST: Realiza las inspecciones programadas a las instalaciones, maquinas, equipos y herramienta. Verifica el cumplimiento de las inspecciones realizadas por el personal operativo. Reporta novedades y hace seguimiento a las inspecciones.

Miembro del Copasst: Realiza las inspecciones periódicas y genera planes de acción para los hallazgos encontrados. Propicia espacios para concientizar al personal técnico sobre la importancia de reportar las novedades que se presenten en las instalaciones, máquinas,  equipos o herramientas.

Personal Operativo: Realiza las inspecciones a las herramientas, máquinas o equipos. Procura el cuidado de las máquinas, equipos y herramientas menores.

5. RECURSOS

Humanos: Personal debidamente formado para realizar inspecciones.

Económicos: Reposición de en las instalaciones, máquinas, equipos y/o herramientas que se encuentran en mal estado. Ejecución del  mantenimiento preventivo de los mismos según cronograma establecido. Entrega de la herramienta o equipo para personal nuevo.

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6.1. MANTENIMIENTO.

6.1.2 Mantenimiento de instalaciones, máquinas, equipos y herramientas: el objetivo es mantener en condiciones estándar las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas. Anualmente se elabora el cronograma de mantenimiento preventivo de instalaciones, máquinas, equipos y herramientas CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, el cual debe ser realizado a las fechas allí estipuladas.

Los reportes de novedades se registran en el formato de reporte de novedades de instalaciones, máquinas, equipos y herramientas REPORTE DE NOVEDADES DE INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, en donde las acciones requeridas de  mantenimiento correctivo o preventivo son aprobados por el Gerente y el director corporativo se encarga de enviar dicha, maquina,  equipo o  herramienta a los respectivos proveedores para la realización del mantenimiento requerido, o realiza la contratación para reparar la instalación de la empresa averiada.

Una vez se ha realizado el mantenimiento la instalación, máquina, equipo o herramienta se ingresa el tipo de mantenimiento realizado a la hoja de vida de la máquina, equipo o herramienta, en el caso de las instalaciones, se anota el área de la empresa que se reparó y el tipo de reparación que se hizo.  HOJA DE VIDA DE INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, en donde se evidencian las características técnicas y se lleva el control de los mantenimientos realizados.

6.2 REPOSICION Y ADQUISICION

6.2.1 Reposición. El objetivo es reemplazar parte de una instalación de la empresa, las máquinas, equipos y herramientas que presenten deterioro, falla irreparable o completen su vida útil, por nuevos que cumplan con las especificaciones de calidad e idoneidad para su uso.

Los reportes de novedades registrados en el formato de reporte de novedades de equipos y herramientas REPORTE DE NOVEDADES DE INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, en donde las acciones requeridas sean reposición de la herramienta o demás, son aprobados por el Gerente. En caso de tener stock de herramienta se realiza la entrega. En caso de no haber existencia se informa a la Gerencia para realiza la respectiva compra y se informa al Gerente.

La vida útil de las máquinas, herramientas y equipos está definida por el estado en que se encuentren cada uno de ellos; a partir de la inspección y/o mantenimiento que reciben los equipos y herramientas mediante los formatos INSPECCION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCION DE INSTALACIONES,  se puede dictar un concepto que implique  reparación o reposición de estos, en caso de que las máquinas, equipos y herramientas  tengan que ser reemplazados significa que su vida útil ha terminado ya que no pueden desempeñar  o cumplir a cabalidad las tareas o funciones para las cuales han sido destinados; esto proceso se dejará registrado en el formato de reporte de novedades de equipos y herramientas que luego será analizado por la gerencia y desde allí se ordenará el cambio o compra respectiva.

6.3 ELIMINAR

6.3.1. Eliminación o dar de baja. El objetivo es hacer una eliminación adecuada de las máquinas, equipos y herramientas que cumplieron su vida útil o que la condición subestándar existente no puede ser reparada. La eliminación de la máquina, herramienta o equipo queda registrada en el reporte de novedades de equipos y herramientas REPORTE DE NOVEDADES DE INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS,en donde las acciones requeridas sean eliminación de la máquina, equipo y  herramienta o demás, son aprobados por el gerente y se procede a realizarle la disposición final con la empresa seleccionada para dicha actividad.

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Ver matriz de indicadores

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

- REPORTE NOVEDADES DE INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HOJA DE VIDA DE INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- INSPECCION DE INSTALACIONES, ORDEN Y ASEO

- CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS